## 1
福島県東白川郡塙町
平成27年度 水質検査計画
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障する為に不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保する為に水質検査項目等を定めたものです。

## 2
目 次 | 目 次
| 1 | 基本方針
| 2 | 水道事業の概要
| 3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
| 4 | 水質検査計画
|  | -1 | 水質検査の基本方針
|  | -2 | 検査回数及び検査頻度
|  | -3 | 検査地点
|  | -4 | 臨時の水質検査
|  | -5 | 水質検査方法
|  | -6 | 水質検査を委託する場合における
当該委託内容
| 5 | 水質検査計画及び結果の公表
| 6 | 事故等への速やかな対応
| 7 | お客様の声と水質検査

## 3
1 | 基本方針
塙町生活環境課では、水源及び原水の特徴を踏まえ、
水質管理項目に留意し、安全でおいしい水を供給
することを目的として、平成27年度の水質検査計画
を作成しました。
| ① | 水道の元となる原水の水質検査を実施します。
また、状況に応じて必要な検査を実施します。
| ② | 水道法で検査が義務付けられている水質基準
|  | 項目は、過去の検査結果及び水質汚染状況を |  |  |  | 滝沢の滝
考慮し、検査頻度の検討を行います。
2 | 水道事業の概要
塙町の水道は、平成２３年４月から上水道となり塙第１～第３系、常豊系、川上系
高城系との４つの系統からなり、各水源の状況を踏まえ浄水処理し町内に配水し
ています。
系統区分
| 区 分 |  | 原 水 | 浄 水 処 理 方 法
| 塙地区第1水源系 |  | 伏流水 | 膜ろ過・次亜塩素ナトリウム（消毒剤）
| 塙地区第２水源系 |  | 深井戸 | 次亜塩素酸 ナトリウム (消毒剤)
| 塙地区第３水源系 |  | 浅井戸
| 川上地区第1水源系 |  | 湧水
| 常豊地区第１水源系 |  | 深井戸 |  | 炭酸ガスによるｐＨ調整
常豊地区第２水源系
| 高城地区第１水源系 |  | 浅井戸 | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)及び急速ろ過 | シェルビーズ(貝殻) によるｐＨ調整
| 高城簡易水道第２水源系 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)

## 4
3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
原水においての汚染要因
| 水源区分 |  | 汚染要因 | 水質管理上の優先項目 |  | 原水の検査結果状況
| 塙地区第1水源系 |  | 周辺部には工場や汚染物質を排出する施設はないが、田畑が多く存在する。 | 硝酸・亜硝酸態窒素、フッ素、蒸発残留物、鉄、硬度 |  | 基準値を超えたものはない。ただし、クリプトスポリジウム対策として、当該指標菌の検査を行います。
| 塙地区第2水源系 |  |  | 蒸発残留物、亜硝酸態窒素、鉄、硬度
| 塙地区第3水源系 |  |  | 硝酸・亜硝酸態窒素、蒸発残留物、硬度
| 川上地区第1水源系 |  |  | 硝酸・亜硝酸態窒素、蒸発残留物、鉛、硬度
| 高城地区第１水源系 |  |  | 蒸発残留物、フッ素
高城地区第2水源系
| 常豊地区第１水源系 |  |  | ｐＨ、蒸発残留物
常豊地区第２水源系
| ② | 配水池入り口から給水栓までにおいての汚染要因
| 水源区分 |  | 使用薬品及び資機材 |  | 汚染要因 | 水質管理優先項目
| 塙第1配水池系 |  | 次亜塩素酸ナトリウム |  | 次亜塩素酸ナトリウム使用による消毒副生成物 | 消毒副生成物
| 塙第２配水池系 | [5 empty] | 蒸発残留物
| 塙第３配水池系 | [5 empty] | 蒸発残留物・硬度
川上第1配水池系
| 高城第1配水池系 | [5 empty] | フッ素・蒸発残留物・硬度
高城第２配水池系
| 常豊第１配水池系 | [5 empty] | 蒸発残留物・ナトリウム
常豊第２配水池系

## 5
4 | 水質検査計画
| -1 | 水質検査の基本方針
各水系の水源の特徴及び水質管理においての留意すべき事項を踏まえ、塙町の
水質検査の基本計画を策定しました。
|  | ① | 検査地点は、水質基準が適用される蛇口、及び浄水場の入り口（原水）とします。
|  | ② | 検査項目は、水道法で検査が義務付けされている水質検査基準項目は、過去の
検査結果及び水源の汚染の状況等を考慮し、検査頻度の減数を行いますが水道
水の安全性を保障するため１年に１回は全項目検査を行います。
平成２５年４月より塙第一水系では、高度浄水法である膜処理浄水方法を採用
することから、浄水効果を確認するため基本の検査回数で検査を行います。
|  | ③ | 原水の検査として、消毒副生成物を除いた39項目を年１回行います。
また、必要に応じて目標設定項目及び残留農薬の検査を行います。
|  | ④ | クリプトスポリジウム・指標菌（大腸菌数、嫌気性芽胞菌）の検査については過去の
検査結果及び水源の状況等を考慮し行います。
| -2 | 検査回数及び検査頻度
＜法令で定める水質検査＞
|  | ① | 毎日検査 |  | １日１回、町内 １０ヶ所の給水栓において、色・濁り・味・臭い
・残留塩素の検査を行います。
|  | ② | 毎月検査 |  | １ヶ月に１回、町内の代表する６地点の給水栓において水質
変化の指標となる９項目（省略不可能項目）について検査を行
います。
|  | ③ | 水質基準項目 |  | ３ヶ月に１回、町内の代表する６地点の給水栓において水質
変化の指標となる９項目に消毒副生成物及び各水系における
監視項目を付加した検査を行います。
※平成27年4月の水道法改正に伴い「ジクロロ酢酸」「トリクロロ酢
酸」の基準がジクロロ酢酸は0.04㎎/Ｌから0.03㎎/Ｌ以下に、トリ
クロロ酢酸は0.2㎎/Ｌから0.03㎎/Ｌにそれぞれ強化されました。
＜独自に行う水質検査＞
|  | ④ | 原水の検査 |  | クリプトスポリジウムの指標となる指標菌（大腸菌数・嫌気性芽
胞菌）の検査を各水源にて毎月行います。
|  | ⑤ | 農薬の検査 |  | 各水源地の状況を踏まえ必要に応じて残留農薬の検査を行
います。検査時期については臨時とします。

## 6
-3 | 検査地点
| ① | 給水栓
塙第1水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙第２コミュニティ 消防センター | 委託先事業者
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 | 上渋井加圧ポンプ場 | ＜水質分析＞
| 水質基準51項目 |  | 年4回 |  | 20条登録機関に委託
塙第２水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙町学校給食センター | 委託先事業者
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 |  | ＜水質分析＞
| 水質基準24項目 |  | 年３回 |  | 20条登録機関に委託
| 水質基準51項目 |  | 年1回
塙第３水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 台宿分館 農村改善センター | 委託先事業者
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 |  | ＜水質分析＞
| 水質基準25項目 |  | 年３回 |  | 20条登録機関に委託
| 水質基準51項目 |  | 年1回
高城水系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
| 色・濁り・味・臭い ・残留塩素 |  | 毎日 | 塙町公民館 高城地区館 | 委託先事業者
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 |  | ＜水質分析＞
| 水質基準26項目 |  | 年３回 |  | 20条登録機関に委託
| 水質基準51項目 |  | 年1回

## 7
常豊水系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
色・濁り・味・臭い ・残留塩素 | 毎日 | ・常豊地区公民館 ・中塚ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ | 委託先事業者
水質基準 ９ 項目 | 月１回 | 中野加圧ポンプ場 | ＜水質分析＞
水質基準25項目 | 年3回 |  | 20条登録機関に委託
水質基準51項目 | 年1回
川上第１水系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
色・濁り・味・臭い ・残留塩素 | 毎日 | 笹原地区公民館 | 委託先事業者
水質基準 ９ 項目 | 月１回 |  | ＜水質分析＞
水質基準23項目 | 年3回 |  | 20条登録機関に委託
水質基準51項目 | 年1回

## 8
クリプトスポリジウム(耐塩素性病原微生物）等対策指針項目
厚生労働省健康局水道課局長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等
対策の実施について」（平成１９年３月３０日健水発第0330005号）の規定
に基づき、耐塩素性微生物等による汚染のおそれの判断をし、水道水原
の検査を行うこと。
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断基準
|  |  | レベル 1 |  |  | 地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
|  |  | レベル 2 |  |  | 地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
|  |  | レベル 3 |  |  | 地表水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
|  |  | レベル 4 |  |  | 地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
上記の指針より各水系の「耐塩素性微生物」による汚染の可能性及び原水の状況
などを考慮して下記の検査を行います。
| ② | 原 水
水源水質を確認するため、原水を採水し検査します。
検 査 項 目 |  |  |  |  | 検査頻度 |  | 検 査 地 点 | 水質検査実施者
水質基準39項目 |  |  |  |  | 年1回 |  | 各原水
指標菌 (大腸菌数・嫌気性芽胞菌) |  |  |  |  | 毎月 |  | 塙第1・第３水源、川上第１・第2水源、 | ＜水質分析＞
[5 empty] | 年4回 |  | 高城第1・2水源 | 20条登録機関に委託
[5 empty] | 年１回 |  | 塙第2水源・常豊第１・第２水源
クリプトスポリジウム・ジアルジア |  |  |  |  | 年4回 |  | 塙第1水源・塙第３水源・川上第1水源
汚染の可能性が低い
汚染の可能性が高い

## 9
| ③ | 採水地点
| 水源地 |  | 配水池 | 採水地点
＜試料の採取・運搬＞
各採取地点での試料採取は「検査告示」に従って実施し、採取した試料は１０度以下に
保冷して運搬する。
川上第１
水系
常豊水系
塙第３
水系
塙第１
水系
塙第２水系
高城水系

## 10
-4 | 臨時の水質検査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うこ
とができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに
取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検
査を行います。
| ① | 水源の水質が著しく悪化したとき。
| ② | 水源に異常があったとき。
| ③ | 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行
しているとき。
| ④ | 浄水過程に異常があったとき。
| ⑤ | 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれ
があるとき。
| ⑥ | その他特に必要があると認められるとき。
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が
終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。

## 分析方法
-5 | 水質検査方法
水質基準行為目の検査方法は、水質基準に関する省令の規定に
基づく告示された方法により行います。
№ | 水質検査項目 | 検査方法 | 検査着手時間
1 | 一般細菌 | 標準寒天培地法 | 12時間以内
2 | 大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 12時間以内
3 | カドミウム及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
4 | 水銀及びその化合物 | 還元気化―原子吸光光度法 | 2週間以内
5 | セレン及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
6 | 鉛及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
7 | ヒ素及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
8 | 六価クロム化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
9 | 亜硝酸態窒素 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
10 | シアン化合イオン及び塩化シアン | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 24時間以内
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
12 | フッ素及びその化合物 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
13 | ホウ素及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 24時間以内
14 | 四塩化炭素 | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
15 | 1,4-ジオキサン | 固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 | 24時間以内
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
17 | ジクロロエタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
18 | テトラクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
19 | トリクロロエチレン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
20 | ベンゼン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
21 | 塩素酸 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
22 | クロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
23 | クロロホルム | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
24 | ジクロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
25 | ジブロモクロロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
26 | 臭素酸 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 2週間以内
27 | 総トリハロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 計算による
28 | トリクロロ酢酸 | 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
29 | プロモジクロロメタン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
30 | プロモホルム | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 24時間以内
31 | ホルムアルデヒト | 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
32 | 亜鉛及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
33 | アルミニウム及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
34 | 鉄及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
35 | 銅及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
36 | ナトリウム及びその化合物 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陽ｲｵﾝ類） | 2週間以内
37 | マンガン及びその化合物 | 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析法 | 2週間以内
38 | 塩化物イオン | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ類） | 24時間以内
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陽ｲｵﾝ類） | 2週間以内
40 | 蒸発残留物 | 重量法 | 2週間以内
41 | 陰イオン界面活性剤 | 固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ | 72時間以内
42 | ジェオスミン | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
43 | 2-メチルイソボルネオール | ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
44 | 非イオン界面活性剤 | 固相抽出-吸光光度法 | 72時間以内
45 | フェノール類 | 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 | 72時間以内
46 | 有機物（TOC） | 全有機炭素計測定法 | 72時間以内
47 | PH値 | ガラス電極法 | 12時間以内
48 | 味 | 官能法 | 12時間以内
49 | 臭気 | 官能法 | 12時間以内
50 | 色度 | 透過光測定法 | 12時間以内
51 | 濁度 | 積分球式光電光度法 | 12時間以内
原子吸光分光分析装置
理化学試験室
写真提供：（株）新環境分析センター
原子吸光分光分析装置
理化学試験室

## １１
-6 | 水質検査を委託する場合における当該委託の内容
| ア | 委託の範囲
|  | （ア） | 具体的な検査項目及び頻度
別表に掲げる定期の検査項目・回数すべて。
|  | （イ） | 試料の採取及び運搬方法
受託者が採水及び運搬を行う。
|  | （ウ） | 臨時検査の取り扱い
受託者と協議のうえ検査項目、回数を決定する。
| イ | 委託した検査の実施状況の確認方法
水質検査結果について、水質検査結果の根拠となる資料（検量線
クロマトグラム並びに濃度計算書等）を確認する。
その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
| 1 | 水質検査結果の評価に関する事項
水質検査結果については検査の都度、基準値超過がないか確認する。
| 2 | 水質検査計画の見直しに関する事項
水質検査計画の内容については、毎年３月に見直しを行う。
特に年度内に得られた水質検査結果を踏まえ次年度の定期の水質検査
に係る検査頻度について留意する。
| 3 | 水質検査の精度・信頼性保証に関する事項
水質検査を委託している水質検査機関において精度管理がなされているか
毎年確認を行う。
| 4 | 関係者との連携に関する事項
水質汚染事故などが発生した場合には、福島県県南保健所及び役場等に
通報したうえで、連携して迅速に対策を講じる。

## １２
5 | 水質検査計画及び結果の公表
この水質検査計画に基づき検査を行い、検査結果をホームページで速やかに
公表します。
お客様
水質検査計画
水質検査の実施
検査結果
検査結果の評価
見直し
水質検査計画策定の概念図
塙町 生活環境課
公 表
お客様の声
公 表
お客様の声

## 13
6 | 事故等への速やかな対応
塙町生活環境課では、水源もしくは浄水処理過程において異常並びに事故（水道法
に係る基準値内で水道水が給水できない恐れがある場合)が発生した場合につい
ては、当該施設の給水区域内の給水を直ちに停止し、異常がなく水質基準を超え
ない安全な水が給水できるまで水質検査を行い、町民の皆様に安全な水道水を
供給致します。
また、異常事態にも速やかに対応できる検査機関に水質検査を依頼し、安全を
確認致します。また、水道を使用しているときにいつもと違う水が蛇口から流出した
場合(着色している、異物が流出してきた、異常な味・臭いがする、等)についても、
異常を発見した時点で水道課までご連絡ください。直ちに原因を究明し、安全な
水道水を供給します。
7 | お客様の声と水質検査
安全でおいしい水を提供するために塙町生活環境課では、水質検査計画と検査
結果を公表しこれらの事項につきまして、町民の皆様からご意見を頂いて水質検
査計画の見直しを行い、より安全で安心できる水道を目指します。
この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せ下さい。
|  | お問合せ先 | 〒963-5492 塙町大字塙字大町三丁目２１番地
塙町役場 生活環境課 施設係
TEL ０２４７－４３－２１４８
FAX ０２４７－４３－２４２４
|  |  | メールアドレス | kankyou@town.hanawa.fukushima.jp